# PROTOCOLO PARA LA APERTURA DE PILETAS EN INSTITUCIONES DEPORTIVAS

OBJETIVO

Proporcionar normas generales para el uso de las piletas.

# Definir procedimientos sencillos de limpieza y desinfección de pileta para garantizar los niveles adecuados de protección de la salud de los usuarios.

VIRUS SARS – COV-2

COVID-19 es la enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2, que todos conocemos como coronavirus, en el caso de las piscinas, el buen funcionamiento, mantenimiento y desinfección adecuada (por ejemplo con cloro y bromo) deberían inactivar el virus que causa COVID-19. Esto implica que el principal riesgo de las piscinas debido al virus SARS-CoV-2 no es el agua. Los dos principales riesgos son las interacciones interpersonales sin respetar las distancias mínimas de seguridad y no realizar una limpieza y desinfección adecuadas de las superficies de las zonas comunes.

# REQUISITOS GENERALES

- El ingreso al natatorio será exclusivamente para socios. No estará permitido el ingreso de no socios, invitados o personas sin reserva previa.

- El ingreso se acreditará mediante sistema de ingreso o la utilización de su carnet.

- Se solicita el registro diario de ingreso por sistema de control o planilla. Dichos registros deberán resguardarse por un plazo mínimo de 30 días.

- Se deberá organizar el ingreso y egreso de los socios a fin de evitar su contacto. En los mismos, se deberán dibujar o colocar marcas en el suelo que marquen la distancia entre personas (2 metros). Se dispondrá de elementos sanitizantes (alcohol en gel, alfombra de hipoclorito, cesto de residuos). De ser posible se dispondrá de entrada y salida independiente.

- En el caso de contar con espacio común o solárium, se establecerán unidades familiares o sociales de hasta 6 personas. Dichas unidades serán determinadas por círculos marcados en el suelo. Se podrá disponer en los mismos de mesas, sombrillas, arboles, entre otros, siempre al aire libre, cumpliendo con la superficie de 24 metros cuadrados por unidad y separadas entre sí por 4 metros.

- La capacidad del natatorio al aire libre es limitada a 1 persona cada 4 mtrs2, estableciendo así su capacidad total de ocupación.

- Las personas en grupos de riesgo también podrán hacer uso de las instalaciones manteniendo rigurosas medidas de prevención.

- Se encontrarán cerrados, en todo momento, los espacios lúdicos y recreativos.

- Se deberán ventilar regularmente los ambientes cerrados (baños, área de guardado para elementos, sala de máquinas, etc).

- En caso de contar con lugares de guardado de reposeras u otro elementos personales, se deberá garantizar la sanitización de los mismos en la entrega y retiro. No estará permitido el uso de reposeras, sombrillas y elementos de uso común.

- El certificado médico de apto para pileta se presentará de forma individual previo al comienzo de temporada evitando dicho control en los instituciones deportivas.

- Cada Institución deberá presentar a la Dirección de Deportes del Municipio de San Nicolás, la capacidad total de ocupación del natatorio, además de un croquis de conformación de unidades familiares o sociales en el mismo. La entrega se realizará previa a la apertura de Temporada 2020/2021.

EVALUACIÓN DE LA TRANSMISIÓN POR CONTACTO

Para prevenir la transmisión del virus por contacto hay que tener en cuenta los estudios sobre su supervivencia en diferentes materiales y los factores ambientales que pueden influir en ella, como son la radiación solar, temperatura ambiental, humedad, pH, etc. En el contexto de los materiales que pueden encontrarse habitualmente en las piscinas, en diversos estudios realizados sobre la persistencia del SARS-CoV-2 se ha observado que:

En acero inoxidable fue de 48 horas,

En plástico de 72 horas mantenidas las condiciones a 21-23 ⁰C y 40% de humedad relativa.

En condiciones controladas de laboratorio:

No se detecta el virus después de 3 horas en superficie de papel,

De 1 a 2 días en madera, ropa o vidrio,

Más de 4 días en billetes de dinero.

En cuanto a la influencia de la temperatura, se observa que el virus es más termolábil a medida que aumenta la temperatura.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

Debemos diferenciar entre la finalidad de la limpieza, como medio de eliminar suciedad e impurezas, y para la cual nos ayudamos de productos como agua y detergentes; de la desinfección, destinada a eliminar o reducir significativamente la carga microbiana de las superficies. Por ello, es muy importante que se realice una exhaustiva limpieza antes de proceder a la desinfección, ya que ésta carece de eficacia si la superficie no ha sido previamente desprovista de suciedad que puede servir de refugio a los microorganismos. Es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Identificar los diferentes equipos, materiales o instalaciones susceptibles de limpieza o de desinfección, como por ejemplo: superficie de pileta, andariveles, escaleras de acero inoxidable, duchas, material auxiliar de clases, vestuarios, rejilla perimetral, botiquín, filtros de aire, paredes, y cualquier otro en contacto con los usuarios, que forman parte de la instalación. Para cada tipo de área, material o equipo o parte de la instalación que hayamos considerado se asignará una frecuencia diaria de operaciones de limpieza y de operaciones de desinfección.

- Enumerar los utensilios empleados (cepillo, escoba, mangueras a presión, maquina barredera, etc.), así como los productos utilizados en cada caso. Estos deberán ser sometidos a un proceso de desinfección después del uso.

- Debe aportarse un almacenamiento seguro de los productos empleados, siempre fuera del alcance de los usuarios y respetando las precauciones indicadas.

- Se recomienda la apertura secuencial de duchas y lavapiés, dejando correr el agua para que se renueve toda la que había quedado retenida en las tuberías.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Se dispondrá de un cronograma de limpieza y desinfección que responda a las características de la instalación y a la intensidad de uso. Se tendrán en cuenta las siguientes operaciones:

- Barrer y limpiar las zonas húmedas de baños, duchas, vestuarios, lavapiés y zonas de tránsito de los bañistas.

- Preparar y aplicar detergente para realizar lavado del mobiliario, duchas, barandas, y zonas de tránsito de los bañistas.

- Limpiar y enjuagar con abundante agua los productos aplicados en el lavado.

- Aplicar soluciónes desinfectantes autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad y según las especificaciones del fabricante.

- Limpiar y enjuagar el producto aplicado en la desinfección de las superficies.

- Inspección visual a cargo del responsable, para hacer la debida evaluación, control y seguimiento, comprobando que se ejecuten las anteriores actividades.

- Para las labores de limpieza y desinfección se utilizarán paños y materiales de un solo uso, o bien se procederá a la limpieza y desinfección adecuada de los mismos.

- Tras cada limpieza, los materiales empleados y los equipos de protección utilizados se desecharan de forma segura, procediéndose posteriormente al lavado de manos.

TRATAMIENTO DEL AGUA DE LAS PILETAS

- Siguiendo la ordenanza 6416/04 se establece:

  - ARTICULO 20°: Para mantener el agua en condiciones de higiene podrán emplearse los siguientes métodos:
1° Vaciamiento periódico: el agua se retira por completo y se llena nuevamente con agua limpia proveniente de alguna fuente natural o planta de aporte semisurgente.-
2° Renovación continua o intermitente: el agua se escurre y entran simultáneamente nuevos volúmenes de agua limpia, provenientes de alguna fuente natural o planta de aporte semisurgente.-
3° Recirculación: El agua se hace circular a través de un sistema de filtrado o purificación.-
4° Combinación de los métodos enunciados precedentemente.-

  - ARTICULO 22°: Declárese obligatoria la desinfección de las aguas de las piscinas por medio de cloro, sus derivados u otros procedimientos aprobados por la autoridad sanitaria. La cloración o recloración del agua será afectada por dispositivos o sistemas apropiados y en todos los casos la aplicación del desinfectante se hará de tal forma que no produzca concentraciones altas localizadas. Cuando la desinfección se haga por medio del cloro o sus derivados el agua deberá tener, durante todo el tiempo que está en uso, una cantidad de cloro residual determinada por el ensayo de Oriodolidina, no inferior a 0,2 P. P. M. y no superior a 0,6 P. P. M. Si se aplicara cloramine, la cantidad de cloro combinado residual no será inferior a 0,7 P. P. M. ni superior a 1 P. P.M. -
Toda piscina que use clorógenos, contará con un equipo en buen estado de funcionamiento que permita la determinación rápida de la cantidad de cloro residual en el agua.-

El guardavidas deberá contar con un libro diario de situación donde registre al menos tres veces por turno: cloro residual, Ph, situación física del agua: turbiedad.

PREVENCIÓN PARA GUARDAVIDAS Y TRABAJADORES

En el marco de prevención y trabajo seguro para la actividad de guardavidas y trabajadores, se tendrán en cuenta los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación y la Federación Argentina de Guardavidas que se adjuntan al final del presente protocolo.

ACTUACIÓN ANTE UN CASO POSITIVO DECOVID-19.

En caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19 de un/a trabajador/a (que podemos denominar “Positivo”) que forme parte de alguno de estos grupos de trabajo, el empleador cumplimentará inmediatamente las siguientes acciones para garantizar la salud de las/los trabajadoras/es y permitir la continuidad de la actividad del área a la mayor brevedad posible:

Etapa 1:

• Se deberá dar aviso inmediato y formal a las autoridades sanitarias competentes de la jurisdicción. (Llamar al 148)

• Se deberá colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias competentes del Municipio para el seguimiento epidemiológico del caso.

• Se aislará inmediatamente a las/los trabajadoras/es que formaron parte del grupo de trabajo en el que participó el/la trabajador/a Positivo, de acuerdo a las recomendaciones e instrucciones que imparta la autoridad sanitaria competente del Municipio.

• Se seguirán las indicaciones de limpieza y desinfección emanadas de la autoridad sanitaria, que podrán incluir la ejecución de un procedimiento especial e integral de limpieza y desinfección total del local que permita reiniciar las tareas del local en el menor plazo posible y la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado en contacto el/la trabajador/a Positivo. La limpieza y desinfección se realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección de la autoridad sanitaria o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).

• El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: camisolín, barbijo, guantes y protección ocular.

• Si el contagio tuvo lugar en el ámbito laboral, deberá denunciarse ante la ART el infortunio laboral, acompañándose el diagnóstico confirmado emitido por entidad debidamente autorizada, a fin que el/la trabajador/a damnificado/a reciba, en forma inmediata, las prestaciones previstas en la Ley N° 24.557 y sus normas modificatorias y complementarias.

Etapa 2:

• Sí y solo sí la autoridad sanitaria lo habilita, y una vez comprobada y acreditada la finalización del procedimiento de limpieza y desinfección total del área mencionada en el punto d. de la Etapa 1, el empleador podrá convocar a los restantes grupos de trabajo que deberán presentarse a trabajar en los horarios ya acordados.

• La empresa, antes del inicio de las tareas, deberá informar a las/los trabajadoras/es las acciones realizadas para transmitir tranquilidad y serenidad en sus puestos de trabajo. 8

• El empleador dispondrá de un equipo de contingencia adecuado para dar continuidad a las tareas correspondientes al grupo de trabajadoras/es aislados hasta que hayan cumplimentado debidamente las recomendaciones de la autoridad sanitaria correspondiente para su posterior reincorporación.

Actuación ante personal con “contacto estrecho” con personas que revistan condición de “casos sospechosos” o posean confirmación médica de haber contraído Covid – 19

• Al trabajador o trabajadora con “contacto estrecho” con personas que posean confirmación médica de haber contraído COVID – 19 se le autorizará el retiro del establecimiento en forma inmediata y se le indicará se contacte con carácter urgente con el sistema de salud (a las líneas telefónicas antedichas).

• El/La trabajador/a que se encuentre en la situación descripta en el punto anterior, no podrá reingresar al establecimiento hasta contar con diagnóstico y/o test negativo de haber contraído COVID-19 o hasta tanto se cumpla la cuarentena indicada por las autoridades sanitarias.